ÕPPEKAVA KINNITATUD

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Rattas

juhatuse liige

Koolitaja:

E-Katedraal Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Elektrik (tase 4) koos elektriohutusalase täiendusõppega kuni ja üle 1000 V

Õppekavarühm:

Elektrotehnika ja elektroonika

Sihtgrupp:

Inimesed, kes soovivad teostada elektritöid energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või teistes ettevõtetes.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

- Tunneb töösuhteid reguleerivaid õigusakte;

- Täidab töökeskkonna ohutuse põhimõtteid;

- Tunneb keskkonnaohutus ja jäätmekäitluse nõudeid;

- Annab esmaabi;

- Teab elektrotehnika alused;

- Tunneb elektrienergia tootmise põhimõtteid;

- Analüüsib elektriskeeme;

- Eristab elektrimaterjale;

- Kasutab elektrimõõteriistu;

- Oskab mõõta elektrilisi suuruseid;

- Tunneb elektriseadmete juhtimisaparatuure;

- Kasutab elektrimasinaid, transformaatoreid ja elektriajameid;

- Tunneb elektrivalgustusseadmeid;

- Teostab elektrivalgustuse montaaži;

- Hooldab elektripaigaldisi;

- Täidab elektripaigaldiste ja käidu eeskirjade nõudeid;

- Koostab vooluringi- ja montaažiskeeme;

- Koostab harukarbi ühendamise skeeme;

- Kasutab tööks vajalikke materjale ja vahendeid;

- Kontrollib skeemide õigsust;

- Oskab skeeme pingestada;

- Oskab täita elektriohutuse nõudeid

Õppe käigus läbitavad teemad:

  - Ülevaade elektrienergia tootmisest. Elektrotehnika alused. Elektrimaterjalid (32 tundi);

  - Üldandmed elektriseadmetest. Elektriskeemid. Elektrimõõteriistad;

  - Elektriseadmete juhtaparatuur. Elektrimasinad. Transformaatorid. Elektriajamid. Elektrivalgustusseadmed;

  - Elektripaigaldiste hooldamine ja käidueeskirjade nõuded;

  - Seadme ohutuse seadus ja selle rakendusmäärused;

  - Töökeskkonna ohutust ja töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Elektrioht. Esmaabi ja elustamise võtted;

  - Elektriliste suuruste mõõtmine;

  - Elektrimootorite käivitusskeemid;

  - Elektrivalgustusseadmete montaaž;

  - Elektri sise- ja välispaigaldustööd;

  - Organisatsioonilised ja tehnilised ohutusabinõud.

Õpingute alustamise tingimused:

Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

216 akadeemilist tundi, millest 96 on auditoorset loengut,  40 elektrotehnika laboratorsete tööde tegemist ja 80 praktika.

Õppe sisu:

- Töösuhteid reguleerivad õigusaktid;

- Töökeskkonna ohutus;

- Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus;

- Esmaabi;

- Elektrotehnika alused;

- elektrienergia tootmisest, ülekandest, jaotamisest ja muundamisest;

- Elektriskeemid;

- Elektrimaterjalid;

- Elektrimõõteriistad;

- Elektriliste suuruste mõõtmine (praktiline töö elektrotehnika laboratooriumis;

- Elektriseadmete juhtimisaparatuur;

- Elektrimasinad, transformaatorid ja elektriajamid;

- Laboratoorsed tööd erinevate elektrimootorite käivitusskeemide koostamisest;

- Elektrivalgustusseadmed;

- Elektrivalgustusseadmete montaaži praktilised tööd laboratooriumis;

- Elektripaigaldiste hooldamine;

- Seadme ohutuse seadus ja selle rakendusmäärused

- Standard EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit

- Elektripaigaldiste ja käidu eeskirjade nõuded;

- Elektrioht inimesele, ohutusnõuete eiramised ja õnnetused elektritöödel, tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

- Ehitusseadustik. Elektripaigaldiste kaitsevöönd

- Maandamine ja potentsiaalühtlustus

- Praktiline tutvumine elektrienergia tootmisega ja jaotamisega Elektrilevi OÜ-s;

- Praktiline tutvumine elektritarvikutega Ensto Ensek AS-is ja Silmani Elekter AS-is;

- Elektriku praktika elektritööde teostamisest tööandja ettevõttes.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides. Sisekoolitused viiakse läbi tellija ruumides. Tööpraktika läbitakse koolituskeskuse praktikaettevõttes või õpilase omas ettevõttes.

E-Katedraal Koolituskeskusel on tegutsemisaadressil kaks õpperuumi:

- Kuni 50-ne kohaline toolidega (abilaudadega) varustatud õpperuum;

- 20-ne kohaline laudade ja toolidega varustatud õpperuum.

Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).

Õppematerjalide loend:

- Seadme ohutuse seadus;

- Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;

- „Elektriohu põhimõisted ja esmaabi“. Peeter Parts, 2000.a

- „Esmaabi õnnetusjuhtumite korral“. Eesti Punane Rist

- „Elektripaigaldiste üldiseloomustus“

- „Elektrotehnika alused“., 2003 Hans Toomla; Tallinna Tööstushariduskeskus.a

- „Elektritööd“. Hans Toomla; Tallinna Tööstushariduskeskus 2003.a

- „Elektrimaterjalid“. Eesti Põllumajandusülikool. J. Lepa, K. Jürjenson, T. Peets

- „Starterakude teenindamine“. Metoodiline juhend 1990.a

Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 81 tunnisel teooriakoolitusel, 39 tunnisel laboratoorsel tööl ja 80 tunnisel praktikal.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod – suuline eksam; praktika läbimine.

Hindamiskriteerium – õpilane vastab suuliselt eksamiküsimustele; Õpilane sooritab praktika vastavalt praktikaprogrammile.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi õpilastele edasi anda.

Õppekava kinnitamise aeg:

28. märts 2016